## ENERO 2025
ELABORACIÓN DOCUMENTOS NORMATIVOS
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
SEGUIMIENTO DOCUMENTOS NORMATIVOS
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
OPINIÓN TÉCNICA
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | 2024-0308729 | 000002-2025-DGOS-DIEM-ECG | 2025-01-07 | SE SOLICITA OPINION TECNICA RESPECTO AL CAMBIO EN EL CÓDIGO DE PARTE DE BIEN ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO N° 127-2024-MINSA " CABINAS DE FLUJO LAMINAR "
2 | OGA-UP20240000398 | 000001-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-01-13 | SE REQUIERE OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A SETENTA Y OCHO (78) BIENES MUEBLES PATRIMONIALES (EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADOS) QUE SE ENCUENTRA EN DESUSO UBICADOS EN EL DEPOSITO DE SURCO.
3 | 2025-0013874 | 015-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 24.01.2025 | INFORME DE OPINION TECNICA SOBRE LA CORRECCION DE SITUACION ADVERSA IDENTIFICADA EN LOS INFORMES DE CONTROL CONCURRENTE N° 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 Y 154-OCI/0191-SCG
4 | DGIESP-DPCAN20250000168 | 020-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 29.01.2025 | REMITE OPINION TECNICA COMO AREA TECNICA ESPECIALIZADA - LP.N° 003-2024-MINSA-1 - CONTRATO N° 094-2024-MINSA
5 | DGAIN-DIPOS20250000015 | 000002-2025-DGOS-DIEM-CGQ | 2025-01-30 | SOLICITO REMITAN OPINIÓN TÉCNICA AL ANTEPROYECTO DE "GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD". SE ADJUNTA MATRIZ PARA APORTES Y OBSERVACIONES, ESTABLECIENDO FECHA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN HASTA EL 27 DE ENERO DEL 2025. EN EL CONTENIDO SE CONSIGNA UN LINK
ASISTENCIA TÉCNICA
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | DGIESP-DPCAN20240001128 | 001-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 06.01.2025 | RESULTADO DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA VERIFICACION DE LA PRE INSTALACION DE TRE (13) ESTACION DE TRABAJO DE MACROSCOPIA EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 078-2024-MINSA
2 | 2024-0303992 | 005-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 16.01.2025 | RESPECTO A LA SUBSANACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL RELACIONADOS AL CONTRATO N° 098-2023-MINSA
3 | DGOS-DIEM20250000149 | 009-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 21.01.2025 | VERIFICACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS RURALES Y URBANAS A SER PROVISTOS POR LA EMPRESA EURO GAZA, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIAS, DEL CONTRATO N° 060-2024-MINSA, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 011-2023-MINSA-2.
4 | DIGTEL20240000892 | 010-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 21.01.2025 | VALIDACION DE PROPUESTAS TECNICAS - RESULTADO DE LA VALIDACION DE MERCADO SOBRE LA ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO RURAL I
5 | 2024-0265160 | 016-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 24.01.2025 | SOLICITUD DE INCLUSION AL LISTADO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS DEL EQUIPO ESERILIZADOR DE ALTA TEMPERATURA CON SISTEMA DE GENERADOR DE VAPOR DUAL MAYOR O IGUAL A 100 LT PARA LAS UPSS CENTRAL DE ESTERILIZADOR DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
6 | 2025-0014263 | 017-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 24.01.2025 | SOLICITA INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO MAMOGRAFO
7 | 2025-0016821 | 018-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 27.01.2025 | INFORME SOBRE LA CULMINACION Y ENTREGA DOCUMENTOS DE VERIFICACION Y POSTERIOR PAGO DE SERVICIOS DEL CONTRATO N° 170-2024-MINSA
8 | DM-GAAD20250000059 | 019-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 29.01.2025 | ENTREGA DE DONACION DE LA MISION CRISTIANA CAMINOS DE VIDA EN FAVOR DEL MINSA CON DESTINO A LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDIN - CAJAMARCA
9 | DGOS-DIEM20250000192 | 021-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 30.01.2025 | OBSERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEINTIOCHO (28) EQUIPOS SISTEMA DE VIDEO DE GASTROENDOSCOPIA (TORRE ENDOSCÓPICA) – CONTRATISTA CARDIO PERFUSION E.I.R.L. LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2024-MINSA-1 CONTRATO N°103-2024-MINSA.
10 | DGOS-DIEM20250000199 | 023-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 30.01.2025 | SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS N°163 Y 170-2024-MINSA, CONCURSO PÚBLICO N°014-2024-MINSA-1 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES VOLUMÉTRICOS MECÁNICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES EN SALUD – MINSA” – ÍTEMS 1 Y 2 (ÍTEM PAC 138).
11 | 2025-0021675 | 024-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 30.01.2025 | PRESENTACION DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS - DISAMU
12 | OGA-20250000038 | 025-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 31.01.2025 | VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE AMBULANCIAS RURALES Y URBANAS A SER PROVISTAS POR LA EMPRESA EURO GAZA PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIAS, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N° 060-2024-MINSA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 011-2023-MINSA
APOYOTÉCNICO
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | OGA-UEI20240000299 | 013-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 23.01.2025 | INFORME DE LA LIQUIDACION TECNICA DE LA IOARR ADQUISICION DE MONITOR FUNCIONES VITALES VENTILADOR MECANICO VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE ELAGUSTINO, LOCALIDAD EL AGUSTINO CUI 2484833 | Liquidac
2 | DGOS-DIEM20250000050 | 002-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 08.01.2025 | ASISTENCIA TÉCNICA A LA DPCAN SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (FORMATO N° 01) Y EL RESULTADO DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS (FORMATO N° 07-B) DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE MACROSCOPÍA (26 Y 27 DE DICIEMBRE). | DPCAN
3 | DGOS-DIEM20250000059 | 003-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 09.01.2025 | ASISTENCIA TÉCNICA A LA DPCAN-DGIESP SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EL RESULTADO DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA CENTRÍFUGA NO REFRIGERADA DIGITAL PARA 24 TUBOS, CON ROTOR DE ÁNGULO FIJO DEL CONTRATISTA DELTALAB PERÚ S.A.C. – LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-MINSA-1 – CONTRATO N° 094-2024-MINSA. | DPCAN
4 | DGOS-DIEM20250000100 | 004-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 13.01.2025 | ASISTENCIA TÉCNICA A LA DPCAN-DGIESP SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPÍA (TORRE ENDOSCÓPICA) DEL CONTRATISTA CARDIO PERFUSION EIRLTDA - LP N° 008-2024-MINSA-1, CONTRATO N° 103-2024-MINSA. | DPCAN
5 | 2025-0005253 | 000003-2025-DGOS-DIEM-JTH | 2025-01-17 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT
6 | 2025-0001201 | 000004-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-01-17 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT
7 | 2025-0013204 | 000006-2025-DGOS-DIEM-JTH | 2025-01-20 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT
8 | 2025-0010449 | 000005-2025-DGOS-DIEM-JTH | 2025-01-20 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT
9 | 2025-0005254 | 000005-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-01-22 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT
10 | 2024-0312839 | 000006-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-01-23 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT

## FEBRERO 2025
ELABORACIÓN DOCUMENTOS NORMATIVOS
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | POI UFE 2025 | D000002-2025-DGOS-DIEM-JJB-MINSA | 2025-02-28 | ANTE PROYECTO DE NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VÍA TERRESTRE “ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025”
SEGUIMIENTO DOCUMENTOS NORMATIVOS
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
OPINIÓN TÉCNICA
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | 2025-0025214 | 046-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 11.02.2025 | OPINION TECNICA PARA EVALUAR EL INFORME DEL HITO DE CONTROL N° 157-2024-OCI/0191-SCC HITO DE CONTROL N° 2 PROCESO DE INSTALACION Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA Y HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
2 | DGIESP-DPCAN20250000191 | 058-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 19.02.2025 | SOLICITA INFORME DE OPINION TECNICA SOBRE SUBSANACION DE SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE HITOS DE CONTROL, RELACIONADOS AL CONTRATO N° 098-2023-MINSA
3 | OGA-UAP20250000503 | 062-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 21.02.2025 | SOLICITUD DE OPINION PARA REVISION Y EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - INDAGACION DE MERCADO SOBRE ADQUISICION DE MICROSCOPIOS BINOCULARES (PARTE III)
4 | 2025-0013898 | 063-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 21.02.2025 | SOLICITUD DE OPINION ACTUALIZADA DE DONACION DE AMBULANCIAS Y VISITA A TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD RECEPTORAS DE LAS UNIDADES REQUERIDAS POR LA EMBAJADA DEL JAPON EN EL PERU
5 | DGIESP-DPCAN20250000048 | 071-2024-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 26.02.2025 | OPINION TECNCO COMPLEMENTARIO AL INFORME Nº 061-2025+-UFE-DIEM-DGOS/MINSA, EN RELACION A LA EVALUACION DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS SOBRE EL EQUIPO SISTEMA DE VIDRIO GASTROENDOSCOPIA (TORRE ENDOSCOPICA)
ASISTENCIA TÉCNICA
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | DGOS-DIEM20250000199 | 027-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 03.02.2025 | SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS N°163 Y 170-2024-MINSA, CONCURSO PÚBLICO N°014-2024-MINSA-1 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES VOLUMÉTRICOS MECÁNICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES EN SALUD – MINSA” – ÍTEMS 1 Y 2 (ÍTEM PAC 138).
2 | 2025-0013394 | 029-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.02.2025 | SE REMITE DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA EMPRESA INVERSIONES AMOJU SAC SOBRE TERMINO DE SERVICIO Y SE SOLICITA PRONUNCIAMIENTO AL AREA USUARIA SOBRE LA CONFORMIDAD AL CONTRATO N° 163-2024-MINSA
3 | DGIESP-DPCAN20250000048 | 030-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.02.2025 | EVALUACION DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS SOBRE EL EQUIPO SISTEMA DE VIDEOGASTROENDOSCOPIA (TORRES ENDOSCOPICAS)
4 | DGOS-DIEM20250000206 | 031-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.02.2025 | EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE PRE-INSTALACIÓN, CONTRATO N° 127-2024-MINSA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2024—MINSA-1 “CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTOXICOS” – HOSPITAL SERGIO E. BERNALES, COLLIQUE -COMAS
5 | OGA00020230000438 | 032-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.02.2025 | DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PARA EL INFORME DE LIQUIDACION TECNICA DE LA IOARR: “ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECÁNICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, CON CUI Nº 2484849.
6 | DGOS-DIEM20250000209 | 033-2024-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 05.02.2025 | VERIFICACIÓN DE LA PRE-INSTALACIÓN (FORMATO N° 13), CONTRATO N°078-2024-MINSA, LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MINSA-1 – “ESTACIÓN DE TRABAJO DE MACROSCOPÍA (13 CABINAS MACROSCÓPICAS)” - HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ
7 | DIGTEL20240000892 | 034-2024-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 05.02.2025 | VALIDACION DE PROPUESTAS TECNICAS - RESULTADO DE LA INDAGACION DE MERCADO SOBRE LA ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO RURAL I
8 | DGOS-DIEM20250000220 | 036-2024-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 05.02.2025 | VERIFICACION DE LA PRE-INSTALACIÓN (FORMATO N° 13), CONTRATO N° 078-2024-MINSA, LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MINSA-1 – “ESTACIÓN DE TRABAJO DE MACROSCOPÍA (13 CABINAS MACROSCOPICAS)” – INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO
9 | DGOS-DIEM20250000223 | 038-2024-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 06.02.2025 | VERIFICACIÓN DE LA PRE-INSTALACIÓN (FORMATO N°13), CONTRATO N° 078-2024-MINSA, LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MINSA-1 – “ESTACIÓN DE TRABAJO DE MACROSCOPÍA (13 CABINAS MACROSCOPICAS)” – HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA -ICA
10 | DGOS-DIEM20250000225 | 039-2024-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 06.02.2025 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REMITIDA POR EL HONADOMANI “SAN BARTOLOMÉ”, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS (02) ASCENSORES.
11 | DGOS-DIEM20250000224 | 040-2024-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 06.02.2025 | VERIFICACIÓN DE LA PRE-INSTALACIÓN (FORMATO N°13), CONTRATO N° 078-2024-MINSA, LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MINSA-1 – “ESTACIÓN DE TRABAJO DE MACROSCOPÍA (13 CABINAS MACROSCOPICAS)” – HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
12 | OGA-UAP20250000073 | 042-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.02.2025 | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CARACTERISTICAS TECNICAS, RESULTADO DE LA INDAGACION DE MERCADO SOBRE LA ADQUISICION DE EQUIO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL
13 | DGIESP-DPCAN20250000227 | 047-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 12.02.2025 | EVALUACION SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES VEINTIOCHO (28) EQUIPOS SISTEMA DE VIDEO DE GASTROENDOSCOPIA (TORRE EDOSCOPICA) CONTRATISTA CARDIO PERFUSION EIRLTDA LICITACION PUBLICA N° 008-2024-MINSA-1 CONTRATO N° 103-2024-MINSA
14 | OGA-UAP20250000073 | 051-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 13.02.2025 | SOLICITUD DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DEL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO
15 | DGOS-DIEM20250000282 | 053-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 14.02.2025 | ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PERTENECIENTE A LA COMPRA CENTRALIZADA 2024 DE LAS TRECE CABINAS DE FLUJO LAMINAR - UN (01) EQUIPO HOSPITAL SERGIO BERNALES
16 | DGIESP-DPCAN20250000162 DGIESP-DPCAN20250000267 | 054-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 17.02.2025 | VALIDACION DE PROPUESTA TECNICAS - ECONOMICAS INDAGACION DE MERCADO SOBRE ADQUISICION DE MICROSCOPIOS BINOCULARES
17 | DIGTEL20240000892 | 055-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 18.02.2025 | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CARACTERISTICAS TECNICAS, RESULTADO DE LA INDAGACION DE MERCADO SOBRE LA ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO RURAL I
18 | DGOS-DIEM20250000336 | 074-2024-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 28.02.2025 | ESTADO SITUACIONAL DE LA INSTALACION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTOXICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
APOYOTÉCNICO
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | OGA-UEI20240000330 | 028-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.02.2025 | INFORME DE LA LIQUIDACION TECNICA DE LA IOARR: “ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y VENTILADOR MECÁNICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”, CON CUI Nº 2484842. | Liquidac
2 | OGA-UEI20240000290 | 056-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 18.02.2025 | INFORME DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA IOARR: “ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECÁNICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL CAJAMARCA - CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, CON CUI Nº 2484874. | Liquidac
3 | DGOS-DIEM20250000213 | 035-2024-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 05.02.2025 | ASISTENCIA TECNICA A LA DPCAN SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (FORMATO N°02) Y EL RESULTADO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS (FORMATO N° 07-B) DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE MACROSCOPÍA – LP N° 002-2024-MINSA-1. | DPCAN
4 | DGOS-DIEM20250000274 | 048-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 13.02.2025 | ASISTENCIA TECNICA Y DPCAN SOBRE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PREINSTALACION DE (13) TRECE ESTACION DE CONTRATO DE MACROSCOPIA CONTRATO 078-2024-MINSA, LP N° 002-2024-MINSA-1 | DPCAN
5 | DGOS-DIEM20250000320 | 070-2024-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 25.02.2025 | ASISTENCIA TECNICA A LA DPCAN/DGIESP REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE LA LP SR-9-2024-MINSA-1 "ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTOXICOS | DPCAN
6 | 2025-0025574 | 000009-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-02-07 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT
7 | 2025-0028374 | 000010-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-02-11 | SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE PERTINENCIA TÉCNICA RESPECTO DONACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MOBILIARO CLINICO E INSUMOS MEDICOS PARA CUBRIR NECESIDAD SEGUN CARTERA DE SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INTERNAMIENTO SOLICITADO POR LA DIRESA CAJAMARCA | SUNAT
8 | 2025-0026081 | 000012-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-02-13 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT
9 | 2025-0022012 | 000011-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-02-13 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT
10 | 2025-0040293 | 000015-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-02-25 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT
11 | 2025-0046484 | 000016-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-02-27 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT

## MARZO 2025
ELABORACIÓN DOCUMENTOS NORMATIVOS
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | POI UFE 2025 | D000002-2025-DGOS-DIEM-JJB-MINSA | 2025-02-28 | ANTE PROYECTO DE NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VÍA TERRESTRE “ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025”
SEGUIMIENTO DOCUMENTOS NORMATIVOS
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
OPINIÓN TÉCNICA
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | DGIESP-DPCAN20250000323 | 079-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 03.03.2025 | SOLICITUD DE OPINION TECNICA DE LOS ANEXOS PERTENECIENTES A LA ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTOXICOS, LICITAACION PUBLICA Nº 009-2024-MINSA - CONTRATO 127-2024
2 | DGIESP-DPCAN20250000226 | 087-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 05.03.2025 | SOLICITUD DE OPINION TECNICA, CONSULTAS, OBSERVACIONES Y COTIZACIONES FORMULADAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION, INSTALACION, PRUEBAS, CAPACITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN EQUIPO VIDEOCOLPOSCOPIO ADULTO
3 | 2025-0038676 | 101-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 17.03.2025 | SOLICITUD DE OPINION TECNICA RESPECTO A PROPUESTA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE MEZCLA ECOLOGICAS DEL HNSEB
4 | 2025-0064729 | 106-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 26.03.2025 | SOLICITUD DE OPINION TECNICA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS ANEXOS PERTENECIENTES A LA ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTOXICOS LICITACION PUBLICA N° 009-2024-MINSA - CONTRATO 127-2024-MINSA EMPRESA AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY PERU S.A.
ASISTENCIA TÉCNICA
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | DGOS-DIEM20250000352 | 077-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 03.03.2025 | CONSULTAS Y OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DEL ESCANER DIGITAL DE LAMINAS
2 | OGA00020230000619 | 081-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 03.03.2025 | DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PARA EL INFORME DE LIQUIDACION TECNICA DE LA IOARR "ADQUSICION DE MONITOR DE TRNASPORTE DE DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EE.SS. HOSPUTAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO -HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" - CUI Nº 2484839
3 | DGOS-DIEM20250000361 | 082-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.03.2025 | ACTUALIZACION DE NORMA TECNICA Nº 119-MINSA/DGIEM V.01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL DE ATENCION
4 | DGOS-DIEM20250000360 | 083-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.03.2025 | ACTUALIZACION DE NORMA TECNICA Nº 110-MINSA/DGIEM V.01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION
5 | DGOS-DIEM20250000375 | 092-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.03.2025 | MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE MACROSCOPIA PERTENECIENTES A LA LICITACION PUBLICA N° 002-2024-1 CONTRATO N° 078-2024-MINSA
6 | DGIESP-DPCAN20250000365 | 093-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.03.2025 | PERSISTENCIA DE OBSERVACIONES - VEINTIOCHO (28) EQUIPOS SISTEMA DE VIDEO DE GASTROENDOSCOPIA (TORRE ENDOSCOPICA) - CONTRATISTA CARDIOPERFUCION EIRL - LICITACION PUBLICA N° 008-2024-MINSA-1 - CONTRATO N° 103-2024-MINSA
7 | 2024-0274043 | 094-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.03.2025 | NOTIFICACION DEL INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 154-2024-OCI/0191-SCC
8 | DGOS-DIEM20250000383 | 095-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.03.2025 | MONITOREO DE LA INSTALACION ELECTRICA Y SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION DE MACROSCOPIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO
9 | DGOS-DIEM20250000398 | 097-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 11.03.2025 | CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES INTEGRADAS DE LA LICITACION PUBLICA N° 009-2024-MINSA DE LA ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARACITOTOXICO
10 | PP20250002981 | 098-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 13.03.2025 | PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO INICIADO POR CESAR Y FRANCISCO CONTRATISTAS GENERALES SRL CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE EDUCACION
11 | DIGTEL20240000892 | 099-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 14.03.2025 | SOLICITUD DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COTIZACIONES AMBULANCIA TIPO RURAL
12 | 2025-0034159 | 100-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 14.03.2025 | NOTIFICACION DE RESOLUCION DIRECTORAL N°D0006-2025-OGA-MINSA APROBACION DE BAJA Y TRANSFERENCIA DE UNA (01) PLANTA DE OXIGENO Y UNA (01) CASETA DE PLANTA DE OXIGENO A FAVOR DEL HOSPITAL HUACHO - HUAURA OYON Y SBS - DIRESA LIMA
13 | 2025-0262432 | 104-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 24.03.2025 | ESTADO DEL INFORME DE CONTROL N° 140-2024-0191-AOP- PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LAS PLANTAS DE OXIGENO ADQUIRIDAS A FAVOR DEL MINSA POR LEGADO EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA 036-2021
14 | OGA00020230000489 | 107-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 27.03.2025 | DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PARA EL INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA IOARR: “ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECÁNICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR - VILLA SALVADOR EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”, CON CUI Nº 2484831.
15 | OGA00020230000514 | 108-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 27.03.2025 | DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PARA EL INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA IOARR: “ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECÁNICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NACIONAL CAYETANO HEREDIA - SAN MARTÍN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”- CUI N° 2484825.
16 | DGIESP-DPCAN20250000427 | 109-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 27.03.2025 | SEGUNDA VALIDACION DE COTIZACION DE LA ADQUISICION DEL EQUIPO TERMO COAGULADOR
17 | DGIESP-DPCAN20250000412 | 110-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 28.03.2025 | EVALUACION DE OBSERVACIONES Y RESPUETAS A LAS CONSULTAS SOBRE EL EQUIPO SISTEMA VIDEO GASTROENDOSCOPIA (TORRE ENDOSCOPICA)
18 | 2025-0056943 | 111-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 28.03.2025 | SOBRE ABSOLUCION SOBRE SUBSANACION DE SITUACIONES ADVERSAS PENDIENTES DE CORREGIR DERIVADO DE LOS INFORMES DE HITOS DE CONTROL
19 | DGOS-DIEM20250000483 | 112-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 31.03.2025 | VERIFICACION FISICA DE LA INSTALACION DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR EN EL HOSPITAL ARZOBISPO LOAIZA, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA AHSECO PERU SA
20 | DGOS-DIEM20250000485 | 113-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 31.03.2025 | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS SOBRE LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS TRECE (13) CABINAS DE FLUJO LAMINAR DEL CONTRATO N° 127-2024-MINSA
APOYOTÉCNICO
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | OGA-UEI20240000266 | 078-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 03.03.2025 | INFORME DE LIQUIDACION TECNICA DE LA IOARR "ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CUI Nº 2484856 | Liquidac
2 | OGA-UEI20240000233 | 105-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 25.03.2025 | INFORME DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA IOARR: “ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECÁNICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁTIMA - CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS”, CON CUI Nº 2484858 | Liquidac
3 | DGOS-DIEM20250000355 | 080-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.03.2025 | ASISTENCIA TECNICA EN LA INSTALACION DE CABINA DE FLULJO LAMINAR CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTOXICOS EN LE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - LIMA | DPCAN
4 | DGOS-DIEM20250000374 | 091-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 06.03.2025 | ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LA COMPRA CENTRALIZADA 2024 CABINA DE FLUJO LAMINAR CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARACITOTOXICOS - HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO | DPCAN
5 | OGCTI20250000192 | 086-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.03.2025 | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS - NEFROLOGIA EN EL HOSPITAL DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO - DPTO HUANUCO Y EN EL HOSPITAL II-1 JOSE PEÑA PORTUGUES, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | DPCAN
6 | 2025-0051127 | 000017-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-03-05 | ENTREGA DE BIENES RESTRINGIDOS A MINSA (DIGEMID) INF. 0272-2025-SUNAT/3D0800 (SIA 118102024-000037). | SUNAT
7 | 2025-0056581 | 000018-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-03-11 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT
8 | 2025-0071316 | 000019-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-03-28 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA E INFORME TÉCNICO DE MERCANCÍAS DE SUNAT | SUNAT

## ABRIL 2025
ELABORACIÓN DOCUMENTOS NORMATIVOS
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | DGOS-DIEM20250000498 | 119-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 03.04.2025 | ANTEPROYECTO DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN DEL DERMATOSCOPIO PARA ATENCIÓN A DISTANCIA - PLAN NACIONAL DE TELESALUD 2024-2026.
2 | DGOS-DIEM20250000511 | 125-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.04.2025 | ANTEPROYECTO DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN DEL ESPIROMETRO PARA ATENCIÓN A DISTANCIA - PLAN NACIONAL DE TELESALUD 2024-2026.
SEGUIMIENTO DOCUMENTOS NORMATIVOS
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
OPINIÓN TÉCNICA
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | 2025-0055407 | 120-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 03.04.2025 | OPINIÓN TÉCNICA SOBRE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA lOARR “CONSTRUCCIÓN DE SALA DE HEMODIÁLISIS Y CASA DE FUERZA; ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS Y SILLÓN PARA HEMODONACIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL MOYOBAMBA - MOYOBAMBA EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DEMOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN' CON CUI N“2556636.
2 | DGOS-DIEM20250000160 | 124-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.04.2025 | SOLICITUD DE APOYO PARA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-MINSA "ADQUISICION DE UN (01) ECOGRAFO"
3 | DGOS-DIEM20250000160 | 137-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 08.04.2025 | INFORME COMPLEMENTARIO A LA SOLICITUD DE APOYO TECNICOPARA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-0025-MINSA "ADQUISICION DE UN (01) ECOGRAFO"
4 | OGA-UAP20250000996 | 142-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 15.04.2025 | SOLICITUD DE OPINION TECNICA PARA LA VALIDACION DE COTICACIONES PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRUGIA LAPARASCOPICA
5 | 20250091477 | 153-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 29.04.2025 | OPINION TECNICA, RESPECTO A LA UBICACIÓN DE LA UPSS QUIMIOTERAPIA YLA UNIDAD DE MEZCLA ONCOLOGICAS
ASISTENCIA TÉCNICA
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | PAD20240000353 | 114-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 01.04.2025 | INFORMACION SOBRE PLANTAS DE OXIGENO ADQUIRIDAS EN EL MARCO DEL D.U N° 055-2020 INSTALADO EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO Y EN EL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE
2 | 2025-0062843 | 115-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 01.04.2025 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA ESTIMACION DE BRECHA RHUS CARTERA DE SERVICIOS Y PROGRAMACION DE TURNOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO BREÑA
3 | DGOS-DIEM20250000494 | 116-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 01.04.2025 | MONITOREO DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES – LIMA. CONTRATO N°104-2023-MINSA, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°012-2023
4 | SG20250000152 | 118-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 03.04.2025 | INFORME DE TRANSFERENCIA DE PLANTA CRIOGENICA DE GENERACION DE OXIGENO UBICADA EN LA CIUDAD DE PACASMAYO ADQUIRIDA A FAVOR DEL MINSA, EN EL MARCO DEL D.U N° 036-2021
5 | DGOS-DIEM20250000503 | 121-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 03.04.2025 | PROPUESTA PARA LA CLASIFICACION Y DENOMINACION ESTANDARIZADA DE LOS EQUIPOS MONITORES DE GASTO CARDIACO, EQUIPO DE POTENCIALES EVOCADOS, ACELERADOR LINEAL Y LECTURA DE ELISA
6 | DGIESP-DPCAN2025000396 | 122-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 03.04.2025 | ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE PRE INSTALACION EN MARCO AL CONTRATO N° 127-2024-MINSA, "ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL DE CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTOXICOS"
7 | DGOS-DIEM20250000510 | 123-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 03.04.2025 | ANTEPROYECTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR SALUD PARA LA INCLUSIÓN DEL EQUIPO ESTERILIZADOR DE ALTA TEMPERATURA CON SISTEMA DE GENERADOR DE VAPOR DUAL MAYOR O IGUAL A 100 LT. PARA LA UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.
8 | DGOS-DIEM20250000518 | 126-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.04.2025 | MONITOREO DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR - LIMA, CONTRATO N° 104-2023-MINSA, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°002-2023-MINSA.
9 | DGOS-DIEM20250000521 | 128-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.04.2025 | ANTEPROYECTO LISTADO UNIFICADO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA N° 110, 113 Y 119 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
10 | 2025-0072546 | 129-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.04.2025 | ABSOLUCION DE APERCIBIMIENTO DE RESOLUCION DEL CONTRATO N° 103-2024-MINSA
11 | DGOS-DIEM20250000522 | 130-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.04.2025 | MONITOREO DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES DEL HOSPITAL SERGIO E. BERNALES. COLLIQUE - COMAS, LIMA. CONTRATO N° 104-2023-MINSA, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N'°002-2023-MINSA.
12 | DGOS-DIEM20250000527 | 132-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.04.2025 | ESTADO SITUACIONAL DE LA PRE INSTALACION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTOXICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
13 | 2025-0065001 | 133-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.04.2025 | OBSERVACIONES TECNICAS Y NORMATIVAS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE MICROTOMO VERTICALES AUTOMATICO
14 | DGOS-DIEM20250000528 | 134-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.04.2025 | ESTADO SITUACIONAL DE LA INSTALACION DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAT VERTICAL CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTOXICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES
15 | DGIESP-DPCAN20250000171 | 135-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.04.2025 | SOLICITUD DE LA VERIFICACION DE ESPACIOS ADECUADOS PARA LA INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 17 EQUIPOS DE ESTACION DE TRABAJO DE MACROSCOPIA
16 | 2025-0057927 | 136-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.04.2025 | APROBACION DEK PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 07 TOMOGRAFOS 128 CORTES EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 104-2023-MINSA - EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE SAC
17 | DGIESP-DPCAN20250000383 | 140-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 14.04.2025 | SOLICITUD DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE "ESCANER DIGITAL DE LAMINAS"
18 | OGA-UAP20250001005 | 143-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 15.04.2025 | SOLICITUD DE APOYO PARA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES REFERENTE A LA ADQUISICION DE LA AMBULANCIA RURAL TIPO 1 REQUERIDO POR TELESALUD
19 | DGIESP-DPCAN20250000412 | 144-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 15.04.2025 | EVALUACION DE CONSULTAS Y UNA COTIZACION SOBRE LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA (TORRE ENDOSCOPICA)
20 | OGA-UAP20250001033 | 145-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 16.04.2025 | SOLICITUD DE SOPORTE TECNICO DE REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE VIDEOCOLPOSCOPIO ADULTOS
21 | DGIESP-DPCAN20250000539 | 146-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 16.04.2025 | TERCERA VERIFICACION DE COTIZACION Y LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROCIRUGIA PARA CONO LEEP
22 | DGIESP-DPCAN20250000598 | 149-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 23.04.2025 | VALIDACION DE COTIZACIONES Y ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES PARA LA ADQUISICION, INSTALACION, PRUEBAS, CAPACITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SIETE (07) MAMOGRAFOS DIGITALES
23 | OGA-UAP20250001005 | 150-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 23.04.2025 | SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS COMO RESULTADO DE LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MINSA "ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA RURAL TIPO I"
24 | 2025-0075781 | 151-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 25.04.2025 | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PRE INSTALACION DE TRECE (13) ESTACION DE TRABAJO DE MACROSCOPIA CONTRATO N° 028-2024-MINSA LICITACION PUBLICA N° 002-2024-MINSA-1
25 | DIGTEL20250000261 | 152-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 29.04.2025 | SOLICITA ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE AMBULANCIAS TERRESTRES DE LAS IOARR CON CUI N° 2615695 Y 2615715
APOYOTÉCNICO
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | DGIESP-DPCAN20250000489 | 127-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 04.04.2025 | REVISION DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION, INSTALACION, PRUEBA, CAPACITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 07 MAMMOGRAFO DIGITALES | DPCAN
2 | DGOS-DIEM20250000526 | 131-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.04.2025 | MONITOREO DE LA INSTALACION ELECTRICA Y SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION DE MACROSCOPIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (2DA VISITA) | DPCAN
3 | DGIESP-DPCAN20250000162 DGIESP-DPCAN20250000267 | 138-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 11.04.2025 | SOLICITUD DE SOPORTE TECNICO DE REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR | DPCAN
4 | DVMPAS20250000133 | 148-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 22.04.2025 | ESTADO SITUACIONAL DE LOS AMBIENTES DE MAMOGRAFIA DE LOS SIETE (07) IPRESS BENEFICIADAS CON EQUIPOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL 2D | DPCAN
5 | 2025-0083930 | 000022-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-04-22 | SE PONE A DISPOSICIÓN MERCANCÍA RESTRINGIDA | SUNAT
6 | 2025-0088598 | 000023-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-04-23 | ENTREGA DE BIENES RESTRINGIDOS A MINSA (DIGEMID) INF. 0423-2025-SUNAT/3D0800 (SIA 118102025-000076). | SUNAT
7 | 2025-0097974 | 000024-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-04-29 | SE PONE A DISPOSICIÓN MERCANCÍA RESTRINGIDA | SUNAT

## MAYO 2025
MAYO 2025
ELABORACIÓN DOCUMENTOS NORMATIVOS
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1
SEGUIMIENTO DOCUMENTOS NORMATIVOS
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
OPINIÓN TÉCNICA
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | 2025-0058007 | 161-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 09.05.2025 | SOLICITA OPINION TECNICA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 042-2024-OCI/3604-S00
2 | EHDC-DGIESP20250000078 | 172-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 15.05.2025 | SOLICITUD DE OPINION TECNICA DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ACTIVOS ESTRATEGICOS DE LA IOARR APROBADA N° 2654923
3 | OGA-UAP20250001005 | 174-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 15.05.2025 | SOLICITUD DE APOYO PARA LA EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-MINSA-1, ADQUISICION DE UNA AMBULACION RURAL TITPO 1
4 | OGA-UAP20250000848 | 185-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 22.05.2025 | SOLICITUD DE APOYO PARA LA EVALUACION TECNICA DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA N° 002-2025-MINSA, ADQUISICION DE EQUIPO TERMOCOAGULADOR PORTATIL.
ASISTENCIA TÉCNICA
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | PP20250005352 | 154-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 06.05.2025 | INFORME SOBRE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERISTICAS TECNICAS DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y DE VEHICULO DE 33 AMBULANCIAS - CONTRATO N° 060-2024-MINSA
2 | PP20250005356 | 155-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.05.2025 | TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERITAJE, RELACIONADO AL CONTRATO N° 103-2024-MINSA, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA N° 08-2024-MINSA-1 PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA TORRE ENDOSCOPICA
3 | 2025-0109328 | 158-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.05.2025 | SOLICITUD DE INFORMACION DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CUSCO RELACIONADO A LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA URBANA TIPO III
4 | DGIESP-DPCAN20250000634 | 159-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.05.2025 | SOLICITUD DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PERITAJE, RELACIONADO AL CONTRATO N° 103-2024-MINSA, DERIVADO A LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 08-2024-MINSA-1, PARA LA “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPÍA (TORRE ENDOSCÓPICA).”.
5 | OGA-UAP20250001091 | 160-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 08.05.2025 | ACTUALIZACION DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL, EN VIRTUD DE LA ENTRADA RN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (LEY N° 32069)
6 | OGA-UAP20250001091 | 164-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 09.05.2025 | ACTUALIZACION DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL, EN VIRTUD DE LA ENTRADA RN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (LEY N° 32069)
7 | DGOS-DIEM20250000658 | 167-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 12.05.2025 | MONITOREO DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, CONTRATO N° 104-2023-MINESA, ADQUISICION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MINSA
8 | 2025-0057927 | 169-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 13.05.2025 | SOLICITUD DE MODIFICACION DE LA FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANEXO 8A - SIETEN TOMOGRAFOS DE 128 CORTES EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 104-2023-MINSA - EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE SAC
9 | DGIESP-DPCAN20250000481 | 170-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 13.05.2025 | FORMULACIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES LICITACION PUBLICA N° 003-2025-MINSA "ADQUISICION DE MICROTOMOS VERTICAL AUTOMATICO)
10 | DGIESP-DPCAN20250000226 | 171-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 14.05.2025 | FORMULACIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES LICITACION PUBLICA N° 004-2025-MINSA-1 "ADQUISICION, INSTALACION, PRUEBAS, CAPACITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE VIDEOCOLPOSCOPIO ADULTOS"
11 | 2024-0261603 | 173-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 15.05.2025 | ALIMENTACION ELECTRICA DEL HOSPITAL RAMON EGOAVIL PANDO - VILLA RICA
12 | DGIESP-DPCAN20250000162 | 175-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 15.05.2025 | RESPUESTA A LA FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES - LICITACION PUBLICA N° 001-2025-MINSA, ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR
13 | DIGTEL20250000261 | 176-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 16.05.2025 | SOLICITA ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA IOARR CON CUI N° 2615695 Y 2615715
14 | DGIESP-DPCAN20250000481 | 177-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 16.05.2025 | FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES LICITACION PUBLICA N° 003-2025-MINSA, ADQUISICION DE MICROTOMO VERTICAL AUTOMATICO
15 | SG20240001262 | 178-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 20.05.2025 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EVALUAR EL INFORME DEL HITO DE CONTROL N° 157-2024-OCI/0191-SCC / HITO DE CONTROL N° 2: PROCESO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS (RESONANCIA MAGNÉTICA) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA Y HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
16 | DGIESP-DPCAN20250000226 | 179-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 20.05.2025 | FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES – LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2025-MINSA-1 “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE VIDEOCOLPOSCOPIO ADULTOS”.
17 | DGIESP-DPCAN20250000162 | 180-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 20.05.2025 | ACTUALIZACIÓN DE RESPUESTA A LA FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES – LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2025-MINSA “ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO BINOCULAR”
18 | DGIESP-DPCAN20250000696 DGIESP-DPCAN20250000601 | 181-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 22.05.2025 | SOLICITUD DE VISADO DE LAS ESPECIFICACIONES TECICAS DEL EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA PARA CONO LEEP - ADECUADO A LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (LEY N° 32069)
19 | 2025-0083142 | 182-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 22.05.2025 | APROBACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO N° 100-2023-MINSA AS N° 004-2023-MINSA, EMPRESA SIEMENS HEALTCARE SAC CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES Y AL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA SMP
20 | DIGTEL20250000261 | 186-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 22.05.2025 | SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA IOARR CON CUI N° 2651983
21 | OGA-UAP20250001091 | 187-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 30.05.2025 | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CARACTERISTICAS TECNICAS - RESULTADO DE LA INDAGACION DE MERCADO PARA LA ADQUISICION DE UN (01) RAYO X ESTACIONARIO DIGITAL
APOYOTÉCNICO
ITEM | EXPEDIENTE | INFORME | FECHA DE EMISIÓN | ASUNTO
1 | OGA-UEI20240000257 | 156-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.05.2025 | INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA IOARR: “ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECÁNICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”, CON CUI N° 2484860. | LIQ
2 | OGA-UEI20240000246 | 157-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 07.05.2025 | INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA IOARR: “ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECÁNICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA HUÁNUCO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO”, CON CUI N° 2484814. | LIQ
3 | OGA-UEI20240000294 | 188-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 30.05.2025 | INFORME DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA IOARR: “ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECÁNICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS – ANDAHUAYLAS DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC”, CON CUI N° 2484868. | LIQ
4 | DGOS-DIEM20250000485 | 166-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 12.05.2025 | ESTADO SITUACIONAL DEL EQUIPO CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTOXICOS - HOSPITAL REGIONAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN | DPCAN
5 | DGIESP-DPCAN20250000171 | 183-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 22.05.2025 | CONTINUACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A LA DPCAN -DGIESP PARA VERIFICACION EN HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE DEL AMBIENTE Y LOS REQUISITOS DE PRE INSTALACION PARA UNA (01) ESTACION DE TRABAJO DE MACROSCOPIA, EL EQUIPO SERA ADQUIRIDO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINSA | DPCAN
6 | DGIESP-DPCAN20250000171 | 184-2025-UFE-DIEM-DGOS/MINSA | 22.05.2025 | CONTINUACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A LA DPCAN -DGIESP PARA VERIFICACION EN HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Y LOS REQUISITOS DE PREINSTALACION PARA UNA (01) ESTACION DE TRABAJO DE MACROSCOPIA, EL EQUIPO SERA ADQUIRIDO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINSA | DPCAN
7 | 2025-0105739 | 000026-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-05-13 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE MERCANCÍA RESTRINGIDA PUESTAS A DISPOSICIÓN POR LA SUNAT | SUNAT
8 | 2025-0116832 | 000027-2025-DGOS-DIEM-RMR | 2025-05-20 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE MERCANCÍA RESTRINGIDA PUESTAS A DISPOSICIÓN POR LA SUNAT | SUNAT